ТП № 1  
№п/п Наименование Место нахождения Инвент. № ж/б опоры Протяженность км.  
  
1 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*70 от ТП №1 г. Костерево, ул. Серебренникова, 37 аренда 0,07 км.  
2 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*70 от ТП №1 г. Костерево, ул. Серебренникова, 37 аренда 0,11 км.  
3 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*70 от ТП №1 г. Костерево, ул. Серебренникова, КНС аренда 0,14 км.  
4 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*70 от ТП №1 г. Костерево, ул. Серебренникова, 33 аренда 0,16 км.  
5 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*70 от ТП №1 г. Костерево, ул. Серебренникова, 35 аренда 0,08 км.  
6 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*70 от ТП №1 г. Костерево, ул. Серебренникова, 35 магазин +(150) аренда 0,08 км.  
7 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*70 от ТП №1 г. Костерево, ул. Серебренникова, 35 аренда 0,15 км.  
8 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*70 от ТП №1 г. Костерево, ул. Серебренникова, 39 аренда 0,04 км.

ТП № 2  
  
9 КЛ- 10 АСБ 3\*95 от ТП №2-ТП№3 г. Костерёво, ул. 40 лет Октября ТП №2-ТП№3 аренда 0,32 км.  
10 КЛ- 10 АСБ 3\*120 от ТП №2-ТП№9 г. Костерёво, ТП №2-ТП№9 аренда 1,13 км.  
11 КЛ- 0, 4 АСБ 3\*95 от ТП №2 г. Костерёво, ул. Комсомольская,1-Дет. Сад, ЦПД аренда 0,22 км.  
12 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*95 от ТП №2 г. Костерёво, ул. Комсомольская,3 аренда 0,21 км.  
13 КЛ- 0,4 ААБ-3\*70 от ТП №2 г. Костерёво, ул. Комсомольская,3 - 5 аренда 0,06 км.  
14 КЛ- 0, 4 АСБ 3\*95 от ТП №2 г. Костерёво, ул. Горького,4 аренда 0,165 км.  
15 ВЛ-0,4 КВ от ТП №2 г. Костерево, ул. Рабочая, д.2, 4; частный сектор ул. Мира, часть ул. Колхозная, ул. Садовая, д.1, 2, 3, 4 аренда 35 шт.  
  
ТП №3

16 КЛ- 10 ААБл 3\*95 от ТП №3-ТП№6 г. Костерёво, ТП №3-ТП№6 1232 0,27 км.  
17 КЛ- 10 АСБ 3\*95 от ТП №3-ТП№5 г. Костерёво, , ул. 40 лет Октября ТП №3-ТП№5 1231 0,165 км.  
18 КЛ- 0, 4 АСБ 3\*120 от ТП №3 г. Костерёво, ТП №3-ул. Чехова,4 1214 0,08 км.  
19 КЛ- 0, 4 АСБ 3\*120 от ТП №3 . Костерёво, ул. Чехова,4 - ул. 40 лет Октября 1214 0,06 км.  
20 КЛ- 0,4 АВВГ-4\*25 от ТП №3 г. Костерёво, ТП №3- водопроводная мастерская ЖКХ 1215 0,075 км.  
21 КЛ- 0,4 АСБ 3\*95 от ТП №3 г. Костерёво, ТП №3- дет сад №19 1241 0,015 км.  
  
ТП №4

22 КЛ- 10 АСБ 3\*240 от ТП №4 г. Костерёво, ТП №4 - ТП №1 аренда 0,32 км.  
23 КЛ- 0,4 АСБ 3\*120 от ТП №4 г. Костерёво, ТП №4 - ул. Школьная, 10;12 аренда 0,28 км.  
24 КЛ- 0,4 АВВГ-4\*95 от ТП №4 г. Костерёво, ТП №4 - дет сад №4 аренда 0,065 км.  
25 КЛ- 0,4 АВВГ-4\*50 от ТП №4 г. Костерёво, ТП №4- ул. Бормино, 58 аренда 0,06 км.  
26 КЛ- 0,4 АВВГ-4\*70 от ТП №4 г. Костерёво, ТП №4 - ул. Бормино, 60 аренда 0,045 км.  
27 КЛ- 0,4 АВВГ-4\*70 от ТП №4 г. Костерёво, ТП №4 - ул. Школьная,25 аренда 0,15 км.  
28 КЛ- 0,4 АВВГ-4\*70 от ТП №4 г. Костерёво, ТП №4 - ул. Школьная,25 бывшая аптека аренда 0,21 км.  
  
ТП №5  
  
30 КЛ- 0,4 АСБ 3\*95 от ТП№5 г. Костерёво, ТП№5 - ул. 40 лет Октября,10 – ул. Горького,12 1165 0,207 км.  
31 КЛ- 0,4 АСБ 3\*95 от ТП№5 г. Костерёво, ТП№5 - ул. 40 лет Октября12 – ул. Горького,14 1218 0,275 км.  
  
ТП №6

32 КЛ- 10 АСБ 3\*50 от ТП №6 г. Костерёво, ТП №6 - ВЛ-10 КВ на ТП №7 1233 0,535 км.

ТП №7  
  
33 КЛ- 10 ААБл 3\*95 от ТП №7-ТП№4 г. Костерёво, ТП №7 - ТП№4 1247 850 м.  
  
ТП №8

34 КЛ- 10 АСБ 3\*240 от ТП №8 г. Костерёво, ТП №8 – ПС «Костерёво» аренда 1,7 км.  
35 КЛ- 10 ААБ 3\*50 от ТП №8 г. Костерёво, ТП №8 - ТП №5 аренда 0,21 км.  
36 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*95 от ТП №8 г. Костерёво, ул. 40 лет Октября,14 аренда 0,125 км.  
37 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*95 от ТП №8 г. Костерёво, ул. 40 лет Октября,16 аренда 0,07 км.  
38 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*95 от ТП №8 г. Костерёво, ул. 40 лет Октября,18 аренда 0,04 км.  
39 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*70 от ТП №8 г. Костерёво, ул. 40 лет Октября,13 аренда 0,175 км.  
40 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*95 от ТП №8 г. Костерёво, ул. 40 лет Октября,15 аренда 0,11 км.  
41 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*25 от ТП №8 г. Костерёво, ул. 40 лет Октября КНС № аренда 0,24 км.  
42 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*25 от ТП №8 г. Костерёво, , ул. 40 лет Октября Арт. скважина аренда 0,19 км.  
  
ТП №9  
  
43 КЛ- 10 АСБ 3\*240 от ТП №9 г. Костерёво, ТП №9 – ТП№ 8 аренда 0,8 км.  
44 КЛ- 0,4 ААШВ 3\*150 от ТП №9 г. Костерёво, ТП №9 - Больница аренда 0,37 км.  
45 КЛ- 0,4 ААБ 3\*150 от ТП №9 г. Костерёво, ТП №9 – Больница аренда 0,37 км.  
46 КЛ- 0,4 ААБ 3\*95 от ТП №9 г. Костерёво, ТП №9 - Больница п/х аренда 0,15 км.  
47 КЛ- 0,4 АСБ 3\*95 от ТП №9 г. Костерёво, ТП №9– Больница п/х аренда 0,07 км.  
48 КЛ- 0,4 АСБ 3\*50 от ТП №9 г. Костерёво, ТП №9 - КНС аренда 0,5 км.

ТП №10  
  
49 КЛ- 10 ААБ 3\*240 от ТП №10 г. Костерёво, ТП №10 – ТП№ 11 аренда 0,55 км.  
50 КЛ- 0,4 ААБ 3\*120 от ТП №10 г. Костерёво, ТП №10– Октября,12 МУП ЖКХ аренда 0,285 км..  
51 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*120 от ТП №10 г. Костерёво, ТП №10– ул. Матросова,1А Ленина,4;7А аренда 0,245 км..  
52 КЛ- 0,4 ААБ 3\*50 от ТП №10 г. Костерёво, ТП №10 – Матросова,7;9 аренда 0,1 км.  
53 КЛ- 0,4 ААБ 3\*50 от ТП №10 г. Костерёво, ТП №10 – Матросова,11;13 аренда 0,18 км.  
54 КЛ- 0,4 ААБ 3\*95 от ТП №10 г. Костерёво, ТП №10 – Ленина,15 аренда 0,21 км.  
55 КЛ- 0,4 АВБбШв 4\*120 от ТП №10 г. Костерёво, ТП №10 – Ленина,10 аренда 0,15 км.  
  
ТП №11

56 КЛ- 0,4 АСБ 3\*50 от ТП №11 г. Костерёво, ТП №11 – Дом культуры 1222 0,095 км.  
57 КЛ- 0,4 АВРГ 4\*95 от ТП №11 г. Костерёво, ТП №11 – Ленина,5А 1228 2,4 км.  
  
ТП№13  
  
58 КЛ- 10 ААБл 3\*50   
от ТП №13 г. Костерёво, ТП №13 – ВЛ Аксеново 1154 0,2 км.  
  
ТП№15  
  
59 КЛ- 10 ААБ 3\*120   
от ТП №15 г. Костерёво, ТП №15 – ТП №1 1245 0,625 км.  
60 КЛ- 10 АСБ 3\*70   
от ТП №15 г. Костерёво, ТП №15 – ТП №11 1236 1,4 км.  
  
ТП№16  
  
61 КЛ- 10 ААБ 3\*120   
от ТП №16 г. Костерёво, ТП №16 – ПС «Костерёво» 1157 930,0 м.  
62 КЛ- 10 ААБ 3\*120   
от ТП №16 г. Костерёво, ТП №16 – ПС «Костерёво» 1158 930,0 м.  
  
ТП№17

63 КЛ 10 –кВ СБ 3\*95 г. Костерёво, ул. Вокзальная ТП №15 - ТП №17 1234 0,8 км.   
64 КЛ 10 – кВ СБ 3\*95 г. Костерёво, ул. Вокзальная ТП №15 - ТП №17 1235 0,8 км.  
  
ТП №18  
  
65 КЛ- 10 ААБ 3\*50  
от ТП №18 г. Костерёво, ТП №18 – ТП №16 1285 0,66 км.  
66 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*240   
от ТП №18 г. Костерёво, ТП №18 – Котельная, ул. Писцова 1227 0,36 км.  
67 КЛ- 0,4 ААШВ 4\*120   
от ТП №18 г. Костерёво, ТП №18 – модульная котельная, ул. Писцова 1191 0,24 км.  
68 КЛ- 0,4 АВВГ 4\*35   
от ТП №18 г. Костерёво, ТП №18 – КНС №1 ул. Писцова 1168 0,328 км.  
  
ТП№19  
  
69 КЛ- 10 АСБ 3\*95 от ТП №19 г. Костерёво, ТП №19– ПС «Костерёво» 1149 0,8 км.  
70 КЛ- 10 АСБ 3\*95 от ТП №19 г. Костерёво, ТП №19– ПС «Костерёво» 1150 0,8 км.  
  
ГРУ- 10 кВ  
  
71 КЛ- 10 ААШВ 3\*240 от ГРУ г. Костерёво, ГРУ -10кВ. - ПС «Костерёво» аренда 1,41 км.  
72 КЛ- 10 ААБ 3\*120 от ГРУ г. Костерёво, ГРУ -10кВ. – ТП №15 (база) аренда 0,6 км.  
73 КЛ- 10 ААБ 3\*120 от ГРУ г. Костерёво, ГРУ -10кВ. – ТП №15 база) аренда 0,6 км.  
74 КЛ- 10 ААБЛгУ 3\*50 от ГРУ г. Костерёво, ГРУ -10кВ. – ТП №10 Матросова аренда 1,2 км.