ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   1

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № _____170______          Трансформатор 2 № ____10492_____

Тип __________ТМ-400/10/0,4________           Тип ________ТМ-400/10/0,4_________

Мощность________400_________ кВа.         Мощность________400/10_____ кВа.

Напряжение в; н.  ___10/0,4__  __ кВ.         Напряжение в; н.  ____10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 404 | 409 | 408 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 238 | 231 | 232 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Котельная ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ввод №2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пионерская 3-14, Красноармейская 3-29, 24-30; Школьная 43-49 | 17 | 15 | 3 | 3 |
| О. Кошевого, Вокзальная 17-37, Красноармейская 2-22 | 10 | 9 | 35 | 18 |
| КСШ №2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Советская, Бобышева, Скважина №5, Школьная 1-19, 2-8. | 11 | 39 | 12 | 30 |
| «Пятерочка» | 58 | 48 | 60 | 18 |
| Серебренникова 37/1 | 11 | 56 | 23 | 43 |
| Серебренникова 37/2 | 29 | 25 | 016 | 17 |
| Серебренникова 33 | 30 | 14 | 19 | 14 |
| Серебренникова 39 | 12 | 15 | 10 | 6 |
| Серебренникова 35/1 | 10 | 8 | 17 | 9 |
| Серебренникова 35/2 | 26 | 30 | 32 | 6 |
| Магазин «Линия Тока» | 39 | 48 | 51 | 10 |
| КНС 4 | 18 | 18 | 20 | 1 |

Дата осмотра _ « 3 »   сентября       2014 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   2

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___816581___

Тип                ТМ-630/10/0,4       _

Мощность          630___           кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4    _   кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 418 | 416 | 417 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 237 | 241 | 233 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Комсомольская 1, | 55 | 28 | 49 | 1 |
| Д/С №19 | 9 | 14 | 15 | 14 |
| Горького 4, Администрация | 27 | 8 | 12 | 15 |
| Горького 1,3,5; 40 лет Октября 2,4. | 40 | 15 | 22 | 19 |
| Мира, Рабочая, Колхозная | 29 | 17 | 45 | 30 |
| Комсомольская 3,5 | 62 | 72 | 67 | 20 |
| Магазин «Престиж» |  |  | 2 | 2 |

Дата осмотра _ « 3 »   сентября       2014 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   3_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___10644_____

Тип                   ТМ-400/10/0,4

Мощность                400            кВа.

Напряжение в; н.         10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 405 | 403 | 403 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 231 | 230 | 230 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Садовая, Чехова 1-3, Горького 6-11, 40 лет Октября 6,8. | 35 | 25 | 68 | 42 |
| 40 лет Октября 1,3,5; Рабочая 6,8; Чехова 5; Комсомольская 7. | 26 | 50 | 41 | 18 |
| 40 лет Октября 7, | 27 | 22 | 19 | 1 |
| Чехова 4. | 34 | 34 | 17 | 38 |
| Д/С №19 | 8 | 3 | 8 | 5 |
| ЖКХ (слесаря) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Тепловые сети | 1 | 2 | 1 | 1 |
| «Быттехсервис» | 14 | 22 | 15 | 10 |
| ЗАО «Тандер» | 52 | 34 | 30 | 11 |
| Корма для животных | 1 |  |  | 0 |

Дата Дата осмотра _ « 3 »   сентября       2014 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   4_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____XTYK_____

Тип ___________ТМ 400/10/0,4_____

Мощность__________400_______кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 402 | 401 | 404 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 232 | 228 | 231 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Бормино д. 60 | 19 | 10 | 10 | 9 |
| Бормино 1 | 4 | 6 | 19 | 14 |
| Бормино 2 | 33 | 24 | 29 | 14 |
| Школьная д. 25 | 33 | 23 | 17 | 12 |
| Школьная д. 10, 12 | 29 | 25 | 17 | 3 |
| Бормино д. 58 | 36 | 37 | 57 | 14 |
| Д/С №4 | 39 | 33 | 1 | 17 |

Дата осмотра _ « 3 »   сентября       2014 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _5_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____167___

Тип                 ТМ-400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 423 | 422 | 421 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 244 | 243 | 242 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. 40 лет Октября 9 | 18 | 13 | 12 | 12 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (1-3 под.) | 12 | 7 | 23 | 18 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (4-6 под.) Ул. Горького 12 | 18 | 17 | 41 | 32 |
| Ул. 40 лет Октября 12 Ул. Горького 14 | 23 | 30 | 62 | 11 |
| «Цветы» | 12 |  |  | 19 |
| Магазин «ГОРПО» | 19 | 29 | 36 | 3 |
| И.П. Мартынов «Аптека» | 4 |  |  | 3 |
| Парикмахерская | 7 | 3 | 1 | 5 |

8

Дата осмотра _ « 3 »   сентября       2014 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _6_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____6705___

Тип                 ТМ-630/10/0,4

Мощность             630          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 415 | 413 | 414 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 238 | 239 | 232 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Комсомольская д.11 | 41 | 34 | 38 | 10 |
| Ул. Комсомольская д.9 | 25 | 29 | 32 | 12 |
| КСШ №1, Южная | 40 | 40 | 21 | 14 |
| Гаражи «Зеленый Бор» | 5 | 4 | 2 | 2 |

Дата осмотра _ « 3 »   сентября       2014 г.          .

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _7_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____1367147___

Тип                 ТМ 250/10/0,4

Мощность             250          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 415 | 414 | 413 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 240 | 240 | 329 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Рощинская , Лесная д.1-3а, Парковая 1-4, 8-11 | 8 | 12 | 23 | 9 |
| Ул. Гагарина л/с., Новинская д. 57-77 | 9 | 19 | 8 | 11 |
| Гагарина п/с, Восточная, Парковая д. 5,6,7, Пригородная д. 1-37, Красная 1-11, 13, 15, 17. | 19 | 27 | 12 | 6 |
| Новинская д. 3-34, 4-я Пятилетка | 9 | 10 | 12 | 7 |
| Ул. Уютная, Новинская д. 35-56, ул. Бормино д. 81-130 | 32 | 26 | 29 | 7 |
| Магазин «РАЙПО» | 16 | 6 | 11 | 14 |

Дата осмотра _ « 3 »   сентября       2014 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   8_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___1186103___               Трансформатор 2 № ___1192484_____

Тип              ТМ 250/10/0,4                           Тип _________ТМ 250/10/0,4________

Мощность              250            кВа.               Мощность_________250_________ кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4      кВ.                Напряжение в; н. _____10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. ТР-Р № 1 | 404 | 402 | 403 |  |
| UЛ. В. ТР-Р № 2 | 413 | 412 | 411 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. ТР-Р № 1 | 235 | 230 | 230 |  |
| UФ. В. ТР-Р № 2 | 234 | 242 | 235 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| 40 лет Октября д. 16 | 53 | 33 | 43 | 22 |
| 40 лет Октября д. 13 | 2 | 26 | 49 | 27 |
| 40 лет Октября д.18 | 39 | 16 | 31 | 23 |
| 40 лет Октября д.14 | 38 | 41 | 35 | 17 |
| 40 лет Октября д.15 | 25 | 14 | 26 | 10 |
| Ул. Сосновая 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Ул. Сосновая 2 | 2 | 12 | 10 | 7 |
| КНС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынок | 1 | 7 | 3 | 6 |

Дата осмотра _ « 3 »   сентября       2014 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _9_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___14295___             Трансформатор 2 №   ___2951_______

Тип             ТМ 630/10/0,4                       Тип        ______ТМ 630/10/0,4_______

Мощность                 630        кВа.            Мощность__________630_______ кВа.

Напряжение в; н.      10/0,4      кВ.            Напряжение в; н. _____10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 421 | 423 | 424 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 240 | 238 | 239 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Кухня рентген гараж | 12 | 14 | 9 | 5 |
| Поликлиника Кухня силовая | 9 | 20 | 12 | 9 |
| Больница 1 ввод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больница 2 ввод | 65 | 46 | 57 | 1 |
| Владимирская, Полевая | 13 | 4 | 14 | 10 |
| ул. Левитана; Лесная. ул. Пригородная д. 58-64,71-77 ул. Красная; Разина; Зелёная ул. Северная; 1 Мая; | 22 | 25 | 26 | 8 |
| Пригородная, Раменская | 28 | 10 | 22 | 12 |
| Красная д. 6 | 18 | 15 | 14 | 8 |
| КНС | 13 | 13 | 14 | 0 |
| горгаз | 1 | 1 | 2 | 1 |
| мтс | 3 | 4 | 4 | 2 |

Дата осмотра _ « 3 »   сентября       2014 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _10_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____________

Тип _______ТМ 630/10/0,4_______

Мощность_________630______ кВА.

Напряжение в; н. ___10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 392 | 391 | 393 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 224 | 225 | 222 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ленина д. 12,15. | 44 | 21 | 19 | 23 |
| Матросова д. 1А Ленина д. 4А, 7А | 24 | 27 | 11 | 15 |
| ЖКХ ул. Октябрьская | 4 | 2 | 12 | 8 |
| Баня, Почтовая Лагерный проезд | 8 | 31 | 18 | 20 |
| Матросова д. 7, 9 | 11 | 4 | 14 | 9 |
| Ленина д. 10 | 31 | 11 | 22 | 20 |
| Матросова д.11 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| Кирова, Пролетарская, Октябрьская | 29 | 20 | 10 | 7 |
| Матросова, Кирова, Ленина | 26 | 18 | 12 | 12 |

Дата осмотра _ « 3 »   сентября       2014 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   11_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___82423_____

Тип ________ТМ 400/10/0,4_______

Мощность__________400______ кВa.

Напряжение в; н.      10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 399 | 397 | 399 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 224 | 235 | 222 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ленина д.5 | 9 | 2 | 10 | 5 |
| ГОРПО | 26 | 16 | 48 | 32 |
| Клуб | 2 | 15 | 15 | 5 |
| Школа | 1 | 8 | 23 | 15 |
| Ул. Писцова | 26 | 20 | 19 | 12 |
| ИП Фролов | 28 | 5 | 14 | 32 |
| ИП Великоцкий | 15 | 2 | 5 | 1 |

Дата осмотра _ « 3 »   сентября       2014 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _12_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № __________

Тип                 ТМ 160/10/0,4

Мощность            160          кВА.

Напряжение в; н.    10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 392 | 393 | 390 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 225 | 224 | 226 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 1-73, Ул. Речная | 4 | 12 | 16 | 11 |
| Ул. Первомайская 1-35, | 13 | 10 | 7 | 9 |

Дата осмотра _ « 3 »   сентября       2014 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _13_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____138269___

Тип                TTU-AI 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 389 | 393 | 393 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 222 | 228 | 223 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Красноградская д.1, 1а, 1б, 9, 10а, 10б, 11-27, | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Ул. Красноградская д.10-44 | 17 | 14 | 19 | 3 |
| Скважина | 4 | 8 | 2 | 9 |
| Ул. Красноградская д.29-54 | 15 | 14 | 12 | 2 |

Дата осмотра_ « 3 »   сентября       2014 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _14_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____57662___

Тип                ТМ 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 394 | 391 | 392 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 220 | 225 | 227 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 87-151, Ул. Западная | 14 | 23 | 10 | 6 |
| Ул. Первомайская 36-50, Ленинская 74-88, Новая | 15 | 14 | 20 | 6 |

Дата осмотра_ « 3 »   сентября       2014 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _15_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № 760626

Тип        ТМ 630/10/0,4     _

Мощность        630      кВa

Напряжение в; н. 10/0,4 кВ.

Трансформатор 2 № 4347

Тип      ТМ 630/10/0,4_     _

Мощность         630       кВа

Напряжение в; н. 10/0,4 кВ.

Трансформатор 3 № 12493

Тип    ТМ 1000/10/0,4_   _

Мощность       1000    кВa

Напряжение в; . 10/0,4 кВ

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. |  |  |  |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. |  |  |  |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ООО Стримлайн-Кэмилекс |  |  |  |  |
| АТС |  |  |  |  |
| Автосервис Юлан |  |  |  |  |
| ООО «Пайщик» |  |  |  |  |
| Машинное отделение |  |  |  |  |
| ООО «Вектор» |  |  |  |  |
| ООО Космос |  |  |  |  |
| ПТК ВИР |  |  |  |  |
| ООО «ВалТекс» |  |  |  |  |
| Коском |  |  |  |  |
| ИП Созыкин |  |  |  |  |
| Цех-15 (интехпласт) |  |  |  |  |

Дата осмотра _ «      »                      2014 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _16_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № _4858_

Тип        ТМ 630/10/0,4_     _

Мощность        630      кВa

Напряжение в; н.  10/0,4  кВ.

Трансформатор 2 № 10608

Тип      ТМ 400/10/0,4_     _

Мощность         400       кВа

Напряжение в; н. 10/0,4 кВ.

Трансформатор 3 № 13387

Тип    ТМ 1000/10/0,4_   _

Мощность       1000    кВa

Напряжение в; . 10/0,4 кВ

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. |  |  |  |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. |  |  |  |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| КосКом 1 |  |  |  |  |
| КосКом 2 |  |  |  |  |
| Склад Интехпластмасс |  |  |  |  |
| Сигма |  |  |  |  |
| Симтек |  |  |  |  |
| Новый стиль |  |  |  |  |
| Геопласт |  |  |  |  |
| Лэда-СЛ |  |  |  |  |
| Квазар |  |  |  |  |
| Хилман ЛТД |  |  |  |  |

Дата осмотра _ «      »                      2014 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _17_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____14259___

Тип                ТМ 630/10/0,4_     _

Мощность               630           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. |  |  |  |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. |  |  |  |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Апитек |  |  |  |  |
| Мегафон |  |  |  |  |
| ГК Плотина |  |  |  |  |
| Пожарная часть |  |  |  |  |

Дата осмотра _«      » 			2014 г._

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _18_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___3369___             Трансформатор 2 №   ___13390______

Тип             ТМ 1000/10/0,4                       Тип        ______ТМ 1000/10/0,4____

Мощность                 1000        кВа.            Мощность__________1000______ кВа.

Напряжение в; н.      10/0,4      кВ.            Напряжение в; н. _____10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. |  |  |  |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. |  |  |  |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Котельная (ввод 1) |  |  |  |  |
| Комбат |  |  |  |  |
| Билайн-№2 |  |  |  |  |
| ЗАО «Витим» |  |  |  |  |
| ООО «Полимер» |  |  |  |  |
| Теле – 2 |  |  |  |  |
| ООО «Поливуд» |  |  |  |  |
| ООО ЛПК «Адали» |  |  |  |  |
| ЧП Абасов (ЖБИ ПМК) |  |  |  |  |
| Модульн. Котельная (ввод 2) |  |  |  |  |
| Ул. Писцова-Трансформаторная |  |  |  |  |
| Модульн. Котельная (ввод 1) |  |  |  |  |
| Билайн-№1 |  |  |  |  |
| И.П. Гремаев |  |  |  |  |
| МТС |  |  |  |  |
| Котельная (ввод 2) |  |  |  |  |
| ЧП Перегудов |  |  |  |  |

Дата осмотра _«      » 			2014 г._

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _19_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___45621___             Трансформатор 2 №   ___42504____

Тип             ТМ 400/10/0,4                       Тип        ______ТМ 400/10/0,4______

Мощность                 400        кВа.            Мощность__________400_____ кВа.

Напряжение в; н.      10/0,4      кВ.            Напряжение в; н. _____10/0,4__ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. |  |  |  |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. |  |  |  |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Очистные (ввод 1) |  |  |  |  |
| Очистные (ввод 2) |  |  |  |  |

Дата осмотра _ «      »                      2014 г.