ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

по модернизации автоматизированной

системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) для осуществления мониторинга реального электропотребления на границе балансовой принадлежности

ООО «Костеревские ГЭС»

на 2009-2011 гг.

г. Костерево

2010 г.

Содержание.

Раздел 1. Обоснование.

1.1. Список нормативных документов

1.2. Вводная часть

1.3. Аналитическая часть

Раздел 2.  ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

2.1. Основание для разработки Программы

2.2. Заказчик Программы

2.3. Разработчик Программы

2.4. Цели и задачи Программы

2.5. Краткое изложение мероприятий Программы

2.6. Сроки реализации Программы

2.7. Объемы и источники финансирования Программы

2.8. Исполнители Программы

2.9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Раздел 1. Обоснование.

# 1.1 СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

|  | Полное наименование документа | Сокращенное наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ Кодексы, законы РФ, Федеральные законы |
| 1. | Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ | ГК РФ ч. I, ГК РФ ч. II |
|  | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Закон №261- ФЗ |
| 2. | Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» | Закон № 39- ФЗ |
| 3. | Федеральный Закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» | Закон № 128-ФЗ |
| 4. | Федеральный Закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Закон № 261-ФЗ |
|  | Указы Президента, Постановления Правительства |
| 5. | Постановление Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» | Постановление Правительства № 530 |
| 6. | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг, и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» | Постановление Правительства № 861 - Правила |
| 7. | Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ» | Постановление Правительства № 109 |
| 8. | Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977. «Об инвестиционных программах субъектов энергетики» | Постановление Правительства № 977 |
| 9. | Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Постановление Правительства № 1225 |
|  | Постановления, приказы распоряжения, правила, инструкции, органов регламентирующих деятельность в электроэнергетике. |
| 10. | Приказ Министерства регионального развития РФ №99 от 10 октября 2007г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» | Приказ № 99 |
| 11. | «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденные Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477 (глава 22 – расчет показателей экономической эффективности). |

# 1.2 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Информация об объекте программы.

Наименование предприятия     ООО «Костеревские городские электрические сети»

Свидетельство о государственной регистрации   1083316002065

Юридический адрес:  601110, Владимирская обл., г. Костерево, ул. Писцова, 50/15а

Почтовый адрес:    601110, Владимирская обл., г. Костерево, ул. Писцова, 50/15а

Телефон    (49243) 4-20-73   факс: (49243) 4-20-73

Банковские реквизиты: Владимирское отделение №8611 г. Владимир                                                                       р/с  40702810510030104291

к/с  30101810000000000602      БИК  041708602

ИНН  3321027120

Директор: Болотин М.И.

Главный инженер: Можаев С.Е.

### Правоустанавливающие документы ООО «Костеревские ГЭС»

Предприятие действует на основании Устава, утвержденного Приказом Комитета по управлению имуществом города Костерево   № 13.

Согласно Уставу предметом деятельности Предприятия является:

-	 оказание услуг по передаче электрической энергии,

-	 эксплуатация и содержание распределительных электрических сетей.

Фактически Предприятие осуществляет функции сетевой организации по передаче и распределению электрической энергии, а также по техническому обслуживанию сетей и энергоустановок.

Основная производственная деятельность Предприятия – передача  электроэнергии

- ОКВЭД  40.10.2.

Собственники жилых помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное управление многоквартирным домом, а также собственники жилых домов вправе приобретать электрическую энергию непосредственно у гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) в соответствии с настоящими Правилами (Постановление Правительства РФ №530) и жилищным законодательством Российской Федерации. При этом определение объемов поставленной электрической энергии осуществляется на границе балансовой принадлежности электрических сетей сетевой организации и внутридомовых электрических сетей.

Исполнитель коммунальных услуг на основании договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электрической энергии) и в соответствии с настоящими Правилами приобретает электрическую энергию у гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) для целей оказания собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме и собственникам жилых домов коммунальной услуги электроснабжения, использования на общедомовые нужды (освещение и иное обслуживание с использованием электрической энергии межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтов и иного общего имущества в многоквартирном доме), а также для компенсации потерь электроэнергии во внутридомовых электрических сетях. При этом количество приобретаемой исполнителем коммунальных услуг у гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) электрической энергии определяется на границе балансовой принадлежности электрических сетей сетевой организации и внутридомовых электрических сетей.

# 1.3 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В настоящее время в электросетевом хозяйстве ООО «Костеревские ГЭС» сложилась сложная обстановка. Потери в электрических сетях, относящихся к частному сектору, всегда были сверхнормативными (Таблица 1). Потерям способствует рост нагрузок в сетях 0,4 кВ, широко распространено хищение электрической энергии в бытовом секторе.

Фактические потери электроэнергии в бытовом секторе г. Костерево за 2008 год.

Таблица 1

| Расчетный период | Принятая энергия, кВт*час | Отпущенная энергия, кВт*час | Потери, кВт*час | Потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 77600 | 21498 | 56102 | 72,3 |
| февраль | 71480 | 19667 | 51813 | 72,49 |
| март | 62480 | 39804 | 22676 | 36,29 |
| апрель | 59240 | 26608 | 32632 | 55,08 |
| май | 61960 | 27935 | 34025 | 54,91 |
| июнь | 49480 | 33712 | 15700 | 31,87 |
| июль | 44760 | 38848 | 5911 | 13,21 |
| август | 51480 | 30662 | 20818 | 40,44 |
| сентябрь | 58400 | 28623 | 29777 | 50,99 |
| октябрь | 63400 | 29040 | 34360 | 54,2 |
| ноябрь | 64120 | 27027 | 37093 | 57,85 |
| декабрь | 63400 | 31162 | 32238 | 50,85 |
| Итог за 2008 год | 727800 | 354587 | 373213 | 51,28 |

В Таблице 1 приведены потери в бытовом секторе г. Костерево на учетном участке с общим количеством абонентов 346. Коммерческие потери в сетях достигают 72 %.

Уровень фактических потерь, исходя из определения количества электрической энергии полезно отпущенной абонентам ООО «Костеревские ГЭС» расчетными методами, приводит к тому, что в составе фактических потерь учитывается задолженность бытовых абонентов за потребленную электрическую энергию, либо на него относится неподтвержденный объем электропотребления при применении различных методик по выписке для бытовых потребителей.

Стоимость услуги по передаче электрической энергии должна определяться за фактически переданную по энергоустановкам сетевой организации электрической энергии до точки раздела объектов электросетевого хозяйства (границ балансовой принадлежности) сторон договора.

Согласно Правилам:

Сетевые организации обязаны компенсировать фактические потери электрической энергии, возникшие в принадлежащих им объектах сетевого хозяйства, за вычетом потерь, включенных в цену на электрическую энергию.

Таким образом, при отсутствии системы учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности сетевой организации не существует возможности определения и документального подтверждения объема фактических потерь электроэнергии в объектах электросетевого хозяйства сетевой организации и, следовательно, суммы компенсации фактических потерь, что влечет за собой неконтролируемый расход электроэнергии.

В то же время, ООО «Костеревские ГЭС»  обязуется обеспечивать уровень потерь электрической энергии в своих сетях на уровне плановых потерь. Таким образом, имеются обязательства по обеспечению уровня плановых потерь, в связи с чем возникает и ответственность за их ненадлежащее исполнение.

К сетям  ООО «Костеревские ГЭС» присоединено  122   -  юридических лиц и 4201 физических лиц.

Решение проблемы

В ООО «Костеревские ГЭС» в 2009 году начата работа по установке узлов учета на опоры ВЛ и ведутся другие мероприятия позволяющие снизить потери электрической энергии. Комплекс технических и организационных мероприятий на данном направлении:

- Модернизация сетей – замена магистральных ВЛ-0,4 кВ и ответвлений потребителей изолированным проводом увеличенного сечения, что сократит потери в электрических сетях и исключит возможность несанкционированного присоединения путем наброса на линию.

- Модернизацию АСКУЭ, создаваемой путем включения дополнительных абонентов:

  - в 2009 году 232 абонента на сумму 3500 тыс. руб.

  - в 2010 году 464 абонента на сумму 5241,5 тыс. руб.

  - в 2011 году 535 абонента на сумму 6257,6 тыс. руб.

  - в 2012 году 426 абонента на сумму 5607,6 тыс. руб.

Кроме того, с 2011 года планируется установка узлов учета и у юридических лиц, что так же приведет к снижению потерь в сетях города. Так в 2011 году планируется установка узлов учета у 70 абонентов на общую сумму 1 295 тыс. руб. В 2012 году так же 70 абонентов на общую сумму 1 489 тыс. руб.

Автоматизация учета электроэнергии, отпущенной потребителям, осуществляется совместно с установкой прибора учета с более высоким классом точности в специализированном защитном боксе с возможностью пломбирования (исключение несанкционированного доступа к прибору учета и переходным клеммникам).  Переносам узла учета на границу разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (возможность визуального контроля целостности изоляции провода и наличия нелегального присоединения без доступа в строение абонента). Основной функцией АСКУЭ является автоматизированный сбор информации с приборов учета и расчет расхода электроэнергии потребителя за расчетный период, что исключает влияние человеческого фактора при чтении показаний электросчетчиков.

Раздел 2.  ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

2.1. Основание для разработки Программы.

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307

«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27 декабря 1997 г. N 1629

«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ»

Федеральный Закон №35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»

Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»

Постановление Правительства РФ №109 от 26.02.2004 г.

Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г.

Постановление Правительства РФ №977 от 01.12.2009 г.

Постановление Правительства РФ №1225 от 31.12.2009 г.

2.2. Заказчик Программы

Заказчиком Программы является ООО «Костеревские ГЭС»

2.3. Разработчики Программы

Разработчиками Программы являются

ООО «Костеревские ГЭС», г. Костерево

ООО «Практик Сервис», г. Владимир

2.4. Цели и задачи Программы

Энергоучет и энергосбережение подразумевают снижение расхода (потерь) топливно-энергетических ресурсов на всех этапах – от добычи до утилизации. Сегодня энергоучет и энергосбережение стали особо актуальными. Достижение этой цели предполагается путём внедрения АИИСКУЭ для учёта  потребления  электроэнергии юридическими и физическими лицами.

В результате этих мероприятий будет получена достоверная информация о фактической передаче и потерях электроэнергии в сетях ООО «Костеревские ГЭС». Документальное подтверждение передачи электроэнергии устраняет искусственно приписанные сетевой организации потери, связанные с  неплатежами  отдельных потребителей и хищениями электроэнергии за границами балансовой принадлежности ООО «Костеревские ГЭС».

Кроме того, информация  о фактической передаче и потерях электроэнергии послужит основанием по разработке  технических мероприятий по оптимизации использования электрооборудования для снижения технологических потерь.

В качестве внедряемой АИИСКУЭ принимается комплекс измерительных программно-технических средств учета электроэнергии «Солярис».

Предлагаемая АИИСКУЭ позволяет;

- проводить автоматизированный сбор данных для анализа потерь электроэнергии;

- обеспечить дистанционный доступ к приборам учета всех уровней;

- снизить эксплуатационные затраты за счет автоматизации сбора информации переданной  потребителям электроэнергии.

2.5. Краткое изложение мероприятий Программы

- Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности с потребителями-юридическими лицами;

- установка приборов учета отпуска электроэнергии бытовым потребителям частных строений;

- организация передачи данных на сервер  центра сбора и обработки информации (ЦСОИ);

- организация оформления установленных измерительных комплексов в качестве расчётных;

2.6. Сроки реализации Программы

2009-2012 гг.

2.7. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы (установка 1457 единиц  на 11 ТП) в 2009-2012 гг. составляет 20606,7 тыс. руб. без НДС.  В том числе 2009 г. – 3500 тыс. руб., 2010 г. – 5241,5 тыс. руб., 2011 г. – 6257,6 тыс. руб., 2012 г. – 5607,6 тыс. руб.

Источником финансирования Программы являются собственные средства ООО «Костеревские ГЭС», в том числе амортизационные отчисления и прибыль.

2.8. Исполнители Программы

ООО «Костеревские ГЭС» для выполнения работ по установке системы АИИСКУЭ привлекается организация ООО «Практик Сервис».

2.9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Организация передачи данных учета электроэнергии в ЦСОИ и, как следствие, сокращение эксплуатационных расходов на сбор информации, ее  обработку в реальном режиме времени.

Возможность определения и документального подтверждения объема фактических потерь электроэнергии в объектах электросетевого хозяйства сетевой организации и, следовательно, суммы компенсации фактических потерь.

Из опыта реализации подобных проектов во Владимирской области сформировалась статистика, на основании которой прогнозируемый процент относительных потерь составит около 5 – 7 %, что существенно сократит потери в электрических сетях ООО «Костеревские ГЭС» по частному сектору.

В соседних Ивановской и Рязанской областях подобные проекты внедряются уже в течении 4-х лет. Потери в электрических сетях в этих областях составляют не более 10 %.

Директор

ООО «Костеревские ГЭС»                                                                                Болотин М.И.