ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Установка, замена приборов учета электроэнергии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 наименование услуги (процесса)

**Круг заявителей:**

физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**

Согласно утвержденным прейскурантам.

**Условия оказания услуги (процесса):**

наличие технологического подключения к сетям ООО «Костеревские ГЭС»

**Результат оказания услуги (процесса):**

Установка, замена приборов учета электроэнергии.

**Общий срок оказания услуги (процесса):**

30 календарных дней.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения |
|  | Прием заявки  | Условие: наличие документов, подтверждающих право собственности на электроустановку. Содержание: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока, места установки существующих приборов учета, контактные данные (включая номер телефона), предлагаемые дату и время проведения процедуры. | По почте письмом с описью вложения; лично или через уполномоченного представителя в сетевую организацию | Момент обращения |
|  | Установка, замена или эксплуатация приборов учета | Условие: осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности) и наличие исправного коммутационного аппарата.Содержание: Проверка места установки и схемы подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие прибора учета требованиям в части его метрологических характеристикПроведение установки, замены или технической проверки (инструментальной) приборов учета.Установка контрольных одноразовых номерных пломб и знаков визуального контроля. |  | В течение 30 календарных дней |
|  | Ввод в эксплуатацию приборов учета | Условие: отсутствие замечаний в ходе выполнения 2 этапа.Содержание: оставление акта о вводе в эксплуатацию прибора учета | Письменно в 2 экземплярах | Непосредственно после установки, замены  |

Контактная информация для направления обращений: начальник ПТО Болотин Дмитрий Михайлович (49243) 427-19.