| № п/п | Наименование объекта, адрес | Марка ТП, КТП | Мощность трансформатора, кВа | Заводской №, год выпуска | Инвентарный № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «КОСТЕРЕВСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» |
| 1 | г. Костерево ул. 40 лет Октября | ТП-1 | ТМ 630/10 | Зав. № 816581, год выпуска 2002г. (Хмельницкий з-д трансформаторных подстанций) | Аренда |
| 2 | г. Костерево ул. 40 лет Октября | ТП-2 | ТМ 630/10 | Зав. №326398, год выпуска 2002г. |  |
| 3 | г. Костерево ул. 40 лет Октября | КТПН-3 | ТМГ 400/10 | Зав. № 10644, год выпуска 1972г. (Ереванский АРМ электрозавод) П.О. «Армэлектромаш | №1305 |
|  |  |  | ТМГ 400/10 | Зав. № 1005ФГ388 , год выпуска 2010г. (Республика Казахстан, АО «Кентауский трансформаторный завод») |  |
| 4 | г. Костерево ул. Бормино | ТП-4 | ТМ 400/10 | Зав. № XTYK, год выпуска 1979г. | Аренда |
|  |  |  | ТМ 400/10 | Зав. № 1979, год выпуска 1979г. | Аренда |
| 5 | г. Костерево ул. 40 лет Октября, д.10 | КТПН-5 | ТМ 400/10 | Зав. № 167, год выпуска 2001г. | №1292 |
|  |  |  | ТМГ 400/10 | Зав. №1205ФГ397, год выпуска 2012г. |  |
| 6 | г. Костерево ул. Комсомольская, д.11 | КТПН-6 | ТМ 250/10 | Зав. № 1367147, год выпуска 1993г. | №1293 |
| 7 | г. Костерево ул. Гагарина | КТПН-7 | ТМГ 400/10 | Зав. № 6132, год выпуска 2008г. («Минский электротехнический завод» Беларусь) | №1291 |
| 8 | г. Костерево ул. 40 лет Октября | ТП-8 | ТМ 250/10 | Зав. № 1186103, год выпуска 1988г. («Минский электротехнический завод» Беларусь) | Аренда |
|  |  |  | ТМ 400/10 | Зав. № 6705, год выпуска 1984г. | Аренда |
| 9 | г. Костерево ул. Красная | ТП-9 | ТМ 630/10 | Зав. № 63010, год выпуска 1969г. | Аренда |
|  |  |  | ТМ 630/10 | Зав. № 2951, год выпуска 1969г. (Ереванский АРМ электрозавод) П.О. «Армэлектромаш | Аренда |
| 10 | г. Костерево ул. Матросова | ТП-10 | ТМ 630/10 | Зав. № 9934, год выпуска 1972г. | Аренда |
| 11 | г. Костерево ул. Писцова, д. 26а | КТПН-11 | ТМ 400/10 | Зав. № 82423, год выпуска 1987г. | №1298 |
| 12 | г. Костерево ул. Первомайская | КТПН-12 | ТМ 160/10 | Зав. № 854, год выпуска 1994г. | №1263 |
| 13 | г. Костерево ул. Красноградская | КТПН-13 | 160/10 Тип: TTU-AI | Зав. № 138269, год выпуска 1985г. (Румыния) | №1261 |
| 14 | г. Костерево ул. Ленинская | КТПН-14 | ТМ 160/10 | Зав. № 57662, год выпуска 1979г. (Кентауеский трансформаторный завод) | №1265 |
| 15 | г. Костерево ул. Писцова50-15/а | ТП-15 | ТМ 630/10 | Зав. № 760626, год выпуска 1979г. | №1296 |
|  |  |  | ТМ 630/10 | Зав. № 4357, год выпуска 1976г. | №1297 |
|  |  |  | ТМ 1000/10 | Зав. № 12493, год выпуска 1973г. | №1301 |
| 16 | г. Костерево ул. Писцова | ТП-16 | ТМ 630/10 | Зав. № 4858, год выпуска 1969г. (Хмельницкий з-д трансформаторных подстанций) | №1299 |
|  |  |  | ТМ 630/10 | Зав. № 805374, год выпуска 1989г. | №1302 |
|  |  |  | ТМ 1000/10 | Зав. № 13387, год выпуска 1974г. | №1304 |
| 17 | г. Костерево ул. Вокзальная | ТП-17 | ТМ 630/10 | Зав. № 4858, год выпуска 1969г. (Хмельницкий з-д трансформаторных подстанций) | №1306 |
| 18 | г. Костерево ул. Писцова, д. 50 | ТП-18 (котельная) | ТМГ 1000/10 | Зав. № , год выпуска 2016г. (Республика Казахстан, АО «Кентауский трансформаторный завод») | №200026 |
|  |  |  | ТМГ 1000/10 | Зав. № , год выпуска 2016г. (Республика Казахстан, АО «Кентауский трансформаторный завод») | №200027 |
| 19 | г. Костерево | ТП-19 (очистные) | ТМ 400/10 | Зав. № 45621, год выпуска 1976г. (Ереванский АРМ электрозавод) П.О. «Армэлектромаш | №1310 |
|  |  |  | ТМ 400/10 | Зав. № 42504, год выпуска 1976г. (Ереванский АРМ электрозавод) П.О. «Армэлектромаш | №1311 |
| 20 | г. Костерево, ул. Северная | ТП-20 | ТМГ 250/10 | Зав. № 79018, год выпуска 1915г. | №200021 |
| 21 | г. Костерево, Писцова | ГРУ | ТМГ 250/10 | Зав. №1708 624, год выпуска 2017г. |  |
|  |  |  | ТМГ 250/10 | Зав. №1708 627, год выпуска 2017г. |  |
| 22 | г. Костерево ул. Трансформаторная | ПС Костерево | ТД 10000/35 | Зав. № 58796, год выпуска 1968г. (Запарожский транспортный завод) | №1300 |
|  |  |  | ТД 10000/35 | Зав. № 72313, год выпуска 1970г. (Запарожский транспортный завод) | №1303 |
|  |  |  | ТД 10000/35 |  | №200018 |